|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(１)－①」 | 排除する下水が排除基準に適合しない(除害施設を設置する必要がある)下水で特定事業場の場合 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申　請　者工事着工の60日前までに |  |  | 上下水道局 |
|  | ○特定施設設置届出書(様式第6)(2部)(法12条の3､12条の10､法規8条､14条)①**※届出受理後60日以内に着工したい場合**○実施制限期間短縮申請書(2部)(法12条の6)② |  | ○受理書(様式第9)もしくは計画変更・廃止命令書(法規11条､法12条の5)**※届出受理後60日以内に着工したい場合**○実施制限期間短縮通知書(法12条の6)**※管理者が水質測定等記録の報告を必要とする場合**○水質測定記録報告書徴収通知書(法39条の2) |
|  | ③ |  |  |
| 工事着工前 | ○排水設備等工事計画確認申請書(1部)(条例4条)④○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､条規3条)○除害施設設置計画書(1部)(条例4条､条規3条)⑤ |  | ○排水設備等工事計画確認書(条例4条､条規3条) |
| 工事の完了後７日以内 | ⑥ |  |  |
|  | ○特定施設工事等完了届出書(1部)(条例6条)○排水設備等工事完了届 検査依頼書(1部)(条例6条､条規5条)⑦○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､条規3条)○排水設備等工事完了届兼公共下水道使用開始(休⑧止､廃止､再開､変更)届(1部)(条例10条､条規8条)○公共下水道使用開始届(様式第5)(1部)(法11条の2､法規6条) |  | ○検査済証(条例6条) |
|  | ⑨ |  |  |
| 悪質下水排除開始前 | ○悪質下水排除(開始､変更､休止､廃止､再開)承認申⑩請書(2部)(条例11条､条規9条)○水質試験表(日本下水道協会､下水試験法によるもの)(2部)(条規9条)⑪ |  | ○悪質下水排除(開始､変更､休止､廃止､再開)承認書(条例11条､条規9条) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者水質測定等記録の報告を必要とする場合 | 上下水道局 |  |
|  | ○除害施設維持管理報告書(1部)(法39条の2)○水質測定記録表(様式第13)(1部)(法39条の2)○水質管理責任者選任等届出書(1部)(法39条の2)①○水質改善報告書(1部)(法39条の2)**※水質事故が発生した場合**②○事故届出書(様式3)(1部)(法12条の9)○事故再発防止措置計画届出書(様式5-1)(1部)(法12条の9)○事故再発防止措置完了届出書(様式5-2)(1部)(法12条の9) |  | **※水質等異常がある場合**○注意書(条例11条)○警告書(条例11条)○改善命令､下水排除停止命令書(法37条の2)**※水質事故が発生した場合**○応急措置命令書(様式7)(法12条の9) |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(１)－②」 | 排除する下水が排除基準に適合しない(除害施設を設置する必要がある)下水で非特定事業場の場合 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申　請　者工事着工の60日前までに |  |  | 上下水道局 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 工事着工前 | ○排水設備等工事計画確認申請書(1部)(条例4条)①○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､条規3条)○除害施設設置計画書(1部)(条例4条､条規3条)② |  | ○排水設備等工事計画確認書(条例4条､条規3条)**※管理者が水質測定等記録の報告を必要とする場合**○水質測定記録報告書徴収通知書(法39条の2) |
| 工事の完了後７日以内 | ③ |  |  |
|  | ○排水設備等工事完了届 検査依頼書(1部)(条例6条､条規5条)○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､④条規3条)○排水設備等工事完了届兼公共下水道使用開始(休止､廃止､再開､変更)届(1部)(条例10条､条規8⑤条)○公共下水道使用開始(変更)届(様式第4)(1部)(法11条の2､法規6条) |  | ○検査済証(条例6条) |
|  | ⑥ |  |  |
| 悪質下水排除開始前 | ○悪質下水排除(開始､変更､休止､廃止､再開)承認申⑦請書(2部)(条例11条､条規9条)○水質試験表(日本下水道協会､下水試験法によるもの)(2部)(条規9条)⑧ |  | ○悪質下水排除(開始､変更､休止､廃止､再開)承認書(条例11条､条規9条) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者水質測定等記録の報告を必要とする場合 | 上下水道局 |  |
|  | ○除害施設の維持管理報告書(1部)(法39条の2)○水質測定記録表(様式第13)(1部)(法39条の2)○水質管理責任者選任等届出書(1部)(法39条の2)①○水質改善報告書(1部)(法39条の2)② |  | **※水質等異常がある場合**○注意書(条例11条)○警告書(条例11条)○改善命令､下水排除停止命令書(法38条､条例11条) |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(１)－③」 | 1日最大排水量が50㎥以上で特定事業場の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申　請　者工事着工の60日前までに |  |  | 上下水道局 |
|  | ○特定施設設置届出書(様式第6)(2部)(法12条の3､12条の10､法規8条､14条)①**※届出受理後60日以内に着工したい場合**○実施制限期間短縮申請書(2部)(法12条の6)② |  | ○受理書(様式第9)もしくは計画変更・廃止命令書(法規11条､法12条の5)**※届出受理後60日以内に着工したい場合**○実施制限期間短縮通知書(法12条の6) |
|  | ③ |  |  |
| 工事着工前 | ○排水設備等工事計画確認申請書(1部)(条例4条)④○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､条規3条)⑤ |  | ○排水設備等工事計画確認書(条例4条､条規3条) |
| 工事の完了後７日以内 | ⑥ |  |  |
|  | ○特定施設工事等完了届出書(1部)(条例6条)○排水設備等工事完了届 検査依頼書(1部)(条例6条､条規5条)⑦○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､条規3条)○排水設備等工事完了届兼公共下水道使用開始(休⑧止､廃止､再開､変更)届(1部)(条例10条､条規8条)○公共下水道使用開始届(様式第5)(1部)(法11条の2､法規6条) |  | ○検査済証(条例6条) |
|  |  |  |  |
| 悪質下水排除開始前 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者水質測定等記録の報告を必要とする場合 | 上下水道局 |  |
|  |  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(１)－④」 | 1日最大排水量が50㎥以上で非特定事業場の場合 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申　請　者工事着工の60日前までに |  |  | 上下水道局 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 工事着工前 | ○排水設備等工事計画確認申請書(1部)(条例4条)①○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､条規3条)② |  | ○排水設備等工事計画確認書(条例4条､条規3条) |
| 工事の完了後７日以内 | ③ |  |  |
|  | ○排水設備等工事完了届 検査依頼書(1部)(条例6条､条規5条)○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､④条規3条)○排水設備等工事完了届兼公共下水道使用開始(休止､廃止､再開､変更)届(1部)(条例10条､条規8⑤条)○公共下水道使用開始(変更)届(様式第4)(1部)(法11条の2､法規6条) |  | ○検査済証(条例6条) |
|  |  |  |  |
| 悪質下水排除開始前 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者水質測定等記録の報告を必要とする場合 | 上下水道局 |  |
|  |  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(１)－⑤」 | 上記以外の特定事業場の場合 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申　請　者工事着工の60日前までに |  |  | 上下水道局 |
|  | ○特定施設設置届出書(様式第6)(2部)(法12条の3､12条の10､法規8条､14条)①**※届出受理後60日以内に着工したい場合**○実施制限期間短縮申請書(2部)(法12条の6)② |  | ○受理書(様式第9)もしくは計画変更・廃止命令書(法規11条､法12条の5)**※届出受理後60日以内に着工したい場合**○実施制限期間短縮通知書(法12条の6) |
|  | ③ |  |  |
| 工事着工前 | ○排水設備等工事計画確認申請書(1部)(条例4条)④○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､条規3条)⑤ |  | ○排水設備等工事計画確認書(条例4条､条規3条) |
| 工事の完了後７日以内 | ⑥ |  |  |
|  | ○特定施設工事等完了届出書(1部)(条例6条)○排水設備等工事完了届 検査依頼書(1部)(条例6条､条規5条)⑦○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､条規3条)○排水設備等工事完了届兼公共下水道使用開始(休⑧止､廃止､再開､変更)届(1部)(条例10条､条規8条)○公共下水道使用開始届(様式第5)(1部)(法11条の2､法規6条) |  | ○検査済証(条例6条) |
|  |  |  |  |
| 悪質下水排除開始前 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者水質測定等記録の報告を必要とする場合 | 上下水道局 |  |
|  |  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(１)－⑥」 | 上記以外の非特定事業場の場合 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申　請　者工事着工の60日前までに |  |  | 上下水道局 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 工事着工前 | ○排水設備等工事計画確認申請書(1部)(条例4条)①○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､条規3条)② |  | ○排水設備等工事計画確認書(条例4条､条規3条) |
| 工事の完了後７日以内 | ③ |  |  |
|  | ○排水設備等工事完了届 検査依頼書(1部)(条例6条､条規5条)○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､④条規3条)○排水設備等工事完了届兼公共下水道使用開始(休止､廃止､再開､変更)届(1部)(条例10条､条規8⑤条) |  | ○検査済証(条例6条) |
|  |  |  |  |
| 悪質下水排除開始前 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者水質測定等記録の報告を必要とする場合 | 上下水道局 |  |
|  |  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(2)」 | 公共下水道に接続している事業場に設置している施設が新たに特定施設に指定された場合 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指定された日から30日以内に申　請　者 |  |  | 上下水道局 |
|  | ○特定施設使用届出書(様式第7)(2部)(法12条の3､12条の10､法規9条､14条)①② |  | ○受理**※管理者が水質測定等記録の報告を必要とする場合**○水質測定記録報告書徴収通知書(法39条の2) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者水質測定等記録の報告を必要とする場合 | 上下水道局 |  |
|  | ○除害施設維持管理報告書(1部)(法39条の2)○水質測定記録表(様式第13)(1部)(法39条の2)○水質管理責任者選任等届出書(1部)(法39条の2)①○水質改善報告書(1部)(法39条の2)**※水質事故が発生した場合**②○事故届出書(様式3)(1部)(法12条の9)○事故再発防止措置計画届出書(様式5-1)(1部)(法12条の9)○事故再発防止措置完了届出書(様式5-2)(1部)(法12条の9) |  | **※水質等異常がある場合**○注意書(条例11条)○警告書(条例11条)○改善命令､下水排除停止命令書(法37条の2)**※水質事故が発生した場合**○応急措置命令書(様式7)(法12条の9) |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(3)」 | 公共用水域に排出している特定事業場からの排水を公共下水道に接続替えする場合 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申　請　者 |  |  | 上下水道局 |
| 使用開始日から30日以内に | ○特定施設使用届出書(様式第7)(2部)(法12条の3､12条の10､法規9条､14条)①② |  | ○受理**※管理者が水質測定等記録の報告を必要とする場合**○水質測定記録報告書徴収通知書(法39条の2) |
|  | ③ |  |  |
| 工事着工前 | ○排水設備等工事計画確認申請書(1部)(条例4条)④○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､条規3条)○除害施設設置計画書(1部)(条例4条､条規3条)⑤ |  | ○排水設備等工事計画確認書(条例4条､条規3条) |
| 工事の完了後７日以内 | ⑥ |  |  |
|  | ○特定施設工事等完了届出書(1部)(条例6条)○排水設備等工事完了届 検査依頼書(1部)(条例6条､条規5条)⑦○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､条規3条)○排水設備等工事完了届兼公共下水道使用開始(休⑧止､廃止､再開､変更)届(1部)(条例10条､条規8条)○公共下水道使用開始届(様式第5)(1部)(法11条の2､法規6条) |  | ○検査済証(条例6条) |
|  | ⑨ |  |  |
| 悪質下水排除開始前 | ○悪質下水排除(開始､変更､休止､廃止､再開)承認申⑩請書(2部)(条例11条､条規9条)○水質試験表(日本下水道協会､下水試験法によるもの)(2部)(条規9条)⑪ |  | ○悪質下水排除(開始､変更､休止､廃止､再開)承認書(条例11条､条規9条) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者水質測定等記録の報告を必要とする場合 | 上下水道局 |  |
|  | ○除害施設維持管理報告書(1部)(法39条の2)○水質測定記録表(様式第13)(1部)(法39条の2)○水質管理責任者選任等届出書(1部)(法39条の2)①○水質改善報告書(1部)(法39条の2)**※水質事故が発生した場合**②○事故届出書(様式3)(1部)(法12条の9)○事故再発防止措置計画届出書(様式5-1)(1部)(法12条の9)○事故再発防止措置完了届出書(様式5-2)(1部)(法12条の9) |  | **※水質等異常がある場合**○注意書(条例11条)○警告書(条例11条)○改善命令､下水排除停止命令書(法37条の2)**※水質事故が発生した場合**○応急措置命令書(様式7)(法12条の9) |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(4)－①」 | 工事を伴う特定施設の構造、使用方法、排出される汚水の処理方法、下水の量及び水質、用水及び汚水の系統の変更の場合 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申　請　者工事着工の60日前までに |  |  | 上下水道局 |
|  | ○特定施設の構造等変更届出書(様式第8)(2部)(法12条の4､12条の10､法規8条､14条)①**※届出受理後60日以内に着工したい場合**○実施制限期間短縮申請書(2部)(法12条の6)② |  | ○受理書(様式第9)もしくは計画変更・廃止命令書(法規11条､法12条の5)**※届出受理後60日以内に着工したい場合**○実施制限期間短縮通知書(法12条の6)**※管理者が水質測定等記録の報告を必要とする場合**○水質測定記録報告書徴収通知書(法39条の2) |
|  | ③ |  |  |
| 工事着工前 | ○排水設備等工事計画確認申請書(1部)(条例4条)④○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､条規3条)○除害施設設置計画書(1部)(条例4条､条規3条)⑤ |  | ○排水設備等工事計画確認書(条例4条､条規3条) |
| 工事の完了後７日以内 | ⑥ |  |  |
|  | ○特定施設工事等完了届出書(1部)(条例6条)○排水設備等工事完了届 検査依頼書(1部)(条例6条､条規5条)⑦○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､条規3条)○排水設備等工事完了届兼公共下水道使用開始(休⑧止､廃止､再開､変更)届(1部)(条例10条､条規8条)○公共下水道使用開始届(様式第5)(1部)(法11条の2､法規6条) |  | ○検査済証(条例6条) |
|  | ⑨ |  |  |
| 悪質下水排除開始前 | ○悪質下水排除(開始､変更､休止､廃止､再開)承認申⑩請書(2部)(条例11条､条規9条)○水質試験表(日本下水道協会､下水試験法によるもの)(2部)(条規9条)⑪ |  | ○悪質下水排除(開始､変更､休止､廃止､再開)承認書(条例11条､条規9条) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者水質測定等記録の報告を必要とする場合 | 上下水道局 |  |
|  | ○除害施設維持管理報告書(1部)(法39条の2)○水質測定記録表(様式第13)(1部)(法39条の2)○水質管理責任者選任等届出書(1部)(法39条の2)①○水質改善報告書(1部)(法39条の2)**※水質事故が発生した場合**②○事故届出書(様式3)(1部)(法12条の9)○事故再発防止措置計画届出書(様式5-1)(1部)(法12条の9)○事故再発防止措置完了届出書(様式5-2)(1部)(法12条の9) |  | **※水質等異常がある場合**○注意書(条例11条)○警告書(条例11条)○改善命令､下水排除停止命令書(法37条の2)**※水質事故が発生した場合**○応急措置命令書(様式7)(法12条の9) |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(4)－②」 | 工事を伴わない特定施設の構造、使用方法、排出される汚水の処理方法、下水の量及び水質、用水及び汚水の系統の変更の場合 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 変更する60日前までに申　請　者 |  |  | 上下水道局 |
|  | ○特定施設の構造等変更届出書(様式第8)(2部)(法12条の4､12条の10､法規8条､14条)①**※届出受理後60日以内に着工したい場合**○実施制限期間短縮申請書(2部)(法12条の6)② |  | ○受理書(様式第9)もしくは計画変更・廃止命令書(法規11条､法12条の5)**※届出受理後60日以内に着工したい場合**○実施制限期間短縮通知書(法12条の6)**※管理者が水質測定等記録の報告を必要とする場合**○水質測定記録報告書徴収通知書(法39条の2) |
|  | ③ |  |  |
| 悪質下水排除開始前 | ○悪質下水排除(開始､変更､休止､廃止､再開)承認申④請書(2部)(条例11条､条規9条)○水質試験表(日本下水道協会､下水試験法によるもの)(2部)(条規9条)⑤ |  | ○悪質下水排除(開始､変更､休止､廃止､再開)承認書(条例11条､条規9条) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者水質測定等記録の報告を必要とする場合 | 上下水道局 |  |
|  | ○除害施設維持管理報告書(1部)(法39条の2)○水質測定記録表(様式第13)(1部)(法39条の2)○水質管理責任者選任等届出書(1部)(法39条の2)①○水質改善報告書(1部)(法39条の2)**※水質事故が発生した場合**②○事故届出書(様式3)(1部)(法12条の9)○事故再発防止措置計画届出書(様式5-1)(1部)(法12条の9)○事故再発防止措置完了届出書(様式5-2)(1部)(法12条の9) |  | **※水質等異常がある場合**○注意書(条例11条)○警告書(条例11条)○改善命令､下水排除停止命令書(法37条の2)**※水質事故が発生した場合**○応急措置命令書(様式7)(法12条の9) |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(4)－③」 | 申請者の氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名、事業場の名称、所在地を変更する場合 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者 | 上下水道局 |  |
| 変更した日から30日以内に | ○氏名変更等届出書(様式第10)(2部)(法12条の7､12条の10､法規12条､14条)① |  | ○受理 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(5)－①」 | 公共下水道に接続している非特定事業場で届出を行った事項について変更する場合(工事を伴う変更の場合) |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申　請　者 |  |  | 上下水道局 |
| 工事着工前 | ○排水設備等工事計画確認申請書(1部)(条例4条)①○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､条規3条)○除害施設設置計画書(1部)(条例4条､条規3条)② |  | ○排水設備等工事計画確認書(条例4条､条規3条)**※管理者が水質測定等記録の報告を必要とする場合**○水質測定記録報告書徴収通知書(法39条の2) |
| 工事の完了後７日以内 | ③ |  |  |
|  | ○排水設備等工事完了届 検査依頼書(1部)(条例6条､条規5条)○排水設備工事設計書及び設計図(1部)(条例4条､④条規3条)○排水設備等工事完了届兼公共下水道使用開始(休止､廃止､再開､変更)届(1部)(条例10条､条規8⑤条)○公共下水道使用開始(変更)届(様式第4)(1部)(法11条の2､法規6条) |  | ○検査済証(条例6条) |
|  | ⑥ |  |  |
| 悪質下水排除開始前 | ○悪質下水排除(開始､変更､休止､廃止､再開)承認申⑦請書(2部)(条例11条､条規9条)○水質試験表(日本下水道協会､下水試験法によるもの)(2部)(条規9条)⑧ |  | ○悪質下水排除(開始､変更､休止､廃止､再開)承認書(条例11条､条規9条) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者水質測定等記録の報告を必要とする場合 | 上下水道局 |  |
|  | ○除害施設の維持管理報告書(1部)(法39条の2)○水質測定記録表(様式第13)(1部)(法39条の2)○水質管理責任者選任等届出書(1部)(法39条の2)①○水質改善報告書(1部)(法39条の2)② |  | **※水質等異常がある場合**○注意書(条例11条)○警告書(条例11条)○改善命令､下水排除停止命令書(法38条､条例11条) |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(5)－②」 | 公共下水道に接続している非特定事業場で届出を行った事項について変更する場合(工事を伴わない変更の場合) |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申　請　者 |  |  | 上下水道局 |
| 悪質下水排除開始前 | ○公共下水道使用開始(変更)届(様式第4)(1部)(法11条の2､法規6条)①○悪質下水排除(開始､変更､休止､廃止､再開)承認申請書(2部)(条例11条､条規9条)②○水質試験表(日本下水道協会､下水試験法によるもの)(2部)(条規9条) |  | ○悪質下水排除(開始､変更､休止､廃止､再開)承認書(条例11条､条規9条)**※管理者が水質測定等記録の報告を必要とする場合**○水質測定記録報告書徴収通知書(法39条の2) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者水質測定等記録の報告を必要とする場合 | 上下水道局 |  |
|  | ○除害施設の維持管理報告書(1部)(法39条の2)○水質測定記録表(様式第13)(1部)(法39条の2)○水質管理責任者選任等届出書(1部)(法39条の2)①○水質改善報告書(1部)(法39条の2)② |  | **※水質等異常がある場合**○注意書(条例11条)○警告書(条例11条)○改善命令､下水排除停止命令書(法38条､条例11条) |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(5)－③」 | 申請者の氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名を変更する場合 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者 | 上下水道局 |  |
| 変更した日から　遅滞なく | ○公共下水道使用者変更届(1部)(条例12条､条規10条)① |  | ○受理 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(6)」 | 公共下水道に接続している特定事業場で届出を行った特定施設について地位を継承した場合 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者 | 上下水道局 |  |
| 承継した日から30日以内に | ○承継届出書(様式第12)(2部)(法12条の8､12条の　10､法規13条､14条)① |  | ○受理 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(7)」 | 公共下水道に接続している特定事業場で届出を行った特定施設について廃止した場合 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者 | 上下水道局 |  |
| 特定施設の使用を廃止した日から30日以内に | ○特定施設使用廃止届出書(様式第11)(2部)(法12　条の7､12条の10､法規12条､14条)① |  | ○受理 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 別紙「(8)」 | 公共下水道に接続している非特定事業場で届出を行った除害施設について休止・廃止・再開しようとする場合 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 休止･廃止･再開しようとする日からあらかじめ申　請　者 | 上下水道局 |  |
|  | ○悪質下水排除(開始､変更､休止､廃止､再開)承認申請書(1部)(条例11条､条規9条)① |  | ○受理 |

 |